| Objekt | Jednotka | Špecifikácia | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| SO02 | Prívodná jednotka MANDÍK +18 kpl 4 Qp: 17 500 m3/h | Výr. č. 0701-4112 (4113,4114,4115) Pozícia A M+18 Filtračná komora (M) ePM 10 60% - kapsový filter 500 mm, plastový rám 1x 402x592, 1x 402x440, 1x 402x287, 1x 440x592, 1x 440x440, 1x 440x287, 1x 490x592, 1x 490x440, 1x 490x287 | 4 |
| SO04 | Prívodná vzduchotechnická jednotka MANDÍK na strane sania motorov | Výr. č. 0701-4229 (4230,4231,4232,4233,4234) Pozícia A P+W2170H1896 Filtračná komora (F7) ePM1 65% - kapsový filter 630 mm 9x 592x592 ; 3x 287x592 | 6 |
|  | Filtre turbo KGJ | Filtračná tkanina FL 100 360x3000 mm | 60 |
| SO04 | Prívodná vzduchotechnická jednotka MANDÍK na strane sania generátorov | Výr. č. 0701-4235 (4236,4237,4238,4239,4240) Pozícia A P+W2170H1896 Filtračná komora (F7) ePM10 75% - kapsový filter 630 mm 9x 592x592 ; 3x 287x592 | 6 |
| SO07 Zar.č.6 | Prívodná vzduchotechnická jednotka so zmiešavacou komorou MANDÍK | Výr. č. 0701-4381 Pozícia B P+ 3,15 Filtračná komora (M5) ePM10 60% - kapsový filter 360 mm 1x 790 x 390 Qp: 3 350 m3/h / 200Pa Qel: 1,5kW / 230V/50Hz Vodný ohrev: 24kW (voda 60/40) Zmiešavacia komora Filtračná časť M5 | 1 |