Predmet a rozsah prác

Predmetom  ponuky bude technická asistencia pre kotol K4 za účelom optimalizácie obvodov regulácie výkonu spaľovania s ohľadom na emisie. 
Cenová ponuka bude zahŕňaľ: 
Off-site príprava:
- Revízia aktuálneho stavu regulácií K4 
- Analýza procesu riadenia K4 
- Analýza možností pre optimalizovanie procesu riadenia K4
- Analýza optimalizácie PID regulátorov K4
- Návrh riešenia optimalizácie 
On-site: 
- Aplikovanie navrhovaných úprav riadenia K4 za asistencie technikov z MHTH a programátorov DCS Honeywell /PROCUS// 
- Overenie správnosti a funkčnosti navrhovaného riešenia 
- Ladenie PID regulátorov v prevádzkových podmienkach 
- Asistencia pri skúškach za prevádzky K4 
- Cestovné náklady
- Technická asistencia On-Site je ponúkaná v rozsahu podľa požiadavky objednávateľa v rozsahu 2-3 výjazdov v pracovných dňoch počas normálnych pracovných hodín, t.j 8:00 16:00 
Cenová ponuka nebude zahŕňaľ: 
- Dodávku a montáž prístrojov a kabeláže 
- dodávku HW komponentov 
- úpravy v inom ako požadovanom systéme Honeywell
- modifikácie nad rámec dopytu 
Požadované protiplnenia objednávateľa: 
- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady a konzultácie v rozsahu potrebnom pre realizáciu diela. 
- Povolenie vstupov pre pracovníkov zhotoviteľa do areálu závodu 
- Možnosť napojenia na rozvody elektrickej energie
- Možnosť používania sociálnych zariadení Objednávateľa (toalety) 
- Po odovzdaní staveniska možnosť vykonávania činností v priestoroch 
- Objednávateľa za účelom zhotovenia Diela i v mimopracovnom čase objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je pred začatím vykonávania činností v mimopracovnom čase povinný požiadať o súhlas Objednávateľa 
- Povolenie na vjazd do areálu
