Predmet a rozsah prác

Predmetom  ponuky bude technická asistencia pre kotol K4 za účelom optimalizácie obvodov regulácie výkonu spaľovania s ohľadom na emisie.

Cenová ponuka bude zahŕňaľ:

Off-site príprava:

- Revízia aktuálneho stavu regulácií K4

- Analýza procesu riadenia K4

- Analýza možností pre optimalizovanie procesu riadenia K4

- Analýza optimalizácie PID regulátorov K4

- Návrh riešenia optimalizácie

On-site:

- Aplikovanie navrhovaných úprav riadenia K4 za asistencie technikov z MHTH a programátorov DCS Honeywell /PROCUS//

- Overenie správnosti a funkčnosti navrhovaného riešenia

- Ladenie PID regulátorov v prevádzkových podmienkach

- Asistencia pri skúškach za prevádzky K4

- Cestovné náklady

- Technická asistencia On-Site je ponúkaná v rozsahu podľa požiadavky objednávateľa v rozsahu 2-3 výjazdov v pracovných dňoch počas normálnych pracovných hodín, t.j 8:00 16:00

Cenová ponuka nebude zahŕňaľ:

- Dodávku a montáž prístrojov a kabeláže

- dodávku HW komponentov

- úpravy v inom ako požadovanom systéme Honeywell

- modifikácie nad rámec dopytu

Požadované protiplnenia objednávateľa:

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady a konzultácie v rozsahu potrebnom pre realizáciu diela.

- Povolenie vstupov pre pracovníkov zhotoviteľa do areálu závodu

- Možnosť napojenia na rozvody elektrickej energie

- Možnosť používania sociálnych zariadení Objednávateľa (toalety)

- Po odovzdaní staveniska možnosť vykonávania činností v priestoroch

- Objednávateľa za účelom zhotovenia Diela i v mimopracovnom čase objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je pred začatím vykonávania činností v mimopracovnom čase povinný požiadať o súhlas Objednávateľa

- Povolenie na vjazd do areálu