## Hárok1
HK1 | Plynové |  | tlak plynu pred horakom 1
snímač tlaku |  | 0 - 100kPa
snímač tlaku |  | 0 - 100kPa | tlak plynu pred horakom 2
teplomer -50 az 450C
snímač talku Siemens |  | 0 - 100kPa | tlak plynu za RV 1
snímač talku Siemens |  | 0 - 100kPa | tlak plynu za RV 2
HK3 | Plynové
teplomer | 0 - 200C | pred EMK
dif.tlakomer 0 - 160kPa F plynu za reg.vent
dif.tlakomer 0 - 160kPa F plynu za reg.vent
snímač tlaku 0 - 100kPa pred RV
snímač tlaku 0 - 100kPa pred RV
snímač tlaku 0 - 100kPa za RV
snímač tlaku 0 - 100kPa za RV
K6
snimač tlaku |  |  |  | 0-160kPa | 0.25% |  |  |  | P36-tlak zapalovacieho plynu
prevod.tlak.dif. |  |  | ROSEMOUNT2088 | _0-160KPA | 0.25% |  |  |  | plyn pred horakmi
prevod.tlaku |  |  | ROSMOUNT2088 | _0-160KPA | 0.25% |  |  |  | plyn do kotolne
teplomer |  | ZPA | PT100 | _-70+400°C |  |  |  |  | teplota plynu do horákov
Pracovné meradlá - regulačná stanica plynu
Prevádzka | Ev.č. | Meradlo | Výrobné č. | Výrobca | Typ | Merací rozsah | Tr.pres. | kal.list | Kalibrácia | Platnosť | Rekalibrácia
Tp-Z | 1. | snímač tlaku | 0093745 | BD SENSORS | DMP 331 | _0-4MPA | 1%
Tp-Z | 2. | snímač tlaku | 00993774 | BD SENSORS | DMP 331 | _0-250KPA | 1%
Tp-Z | 3. | teplomer |  | ZPA | PT100 B/4 | _-70+400°C
Tp-Z | 4. | teplomer |  | ZPA | PT100 B/2 | _-70+400°C | 1.5%
Tp-Z | 5. | teplomer |  | ZPAS | PT100 B/2 | _-70+400°C | 1.5%
spolu
21 prac.meradiel