Technická špecifikácia na stavbu MHTH - Teplárenská ul., Košice - Oprava časti budovy skladu na +0,000m

- Demontáž ochranných uholníkov a vybúranie muriva z pórobetónových tvárnic.

- Otlčenie omietok a opravy omietok stien, ostenia, ryhy, penetrácie, jadrová a štuková omietka, profily a mriežka.

- Vysklenie, demontáž okenných rámov a zamurovanie okenných otvorov – 1 ks (malé) do strojovne, 1 ks (veľké) do strojovne,  1 ks exteriér

- Vodorovné a zvislé náterové hydroizolácie pod obklady.

- Dodávka a montáž obkladačiek v mieste novej polohy umývadla.

- Zmena polohy hlavnej stúpačky liatinového vodovodného a kanalizačného potrubia v priestore strojovne, premiestnenie bojlera v sklade do 20 m, premiestnenie umývadla a rozvodov v sklade, vypustenie a spätné napustenie vody do systému, dezinfekcia potrubia, tlaková skúška potrubia.

- Oprava betónovej podlahy – Nový protišmykový epoxidový systém, zošívanie trhlín, rezanie a zaliatie škár, obrúsenie betónového podkladu, hĺbkové odmastenie prípadne iná príprava podkladu pred realizáciou epoxidovej podlahy podľa požiadaviek investora pred realizáciou.

- Odstránenie malieb, zakrývanie, brúsenie, tmelenie, penetrácia a maľby stropu a stien.

- Vnútrostavenisková doprava sutiny, kontajner a poplatky za skládku.

- Pomocné lešenie - montáž, demontáž, prenájom a presun.

Podrobnejší detail je uvedený v Prílohe č. 6 Výkaz výmer_ Oprava časti budovy skladu na +0,000m