## VTZ elektrické
MH Holding Východ - VTZ elektrické OPaOS, ÚS, kontroly
zóna, označenie | areál | Umiestnenie | rozvádzač | typ | Počty prvkov | revízia | uradná skúška | posledná OPaOS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  | Cena za OP a OS | Cena za ÚS
perióda
HVB napájačky | TH východ | HVB napájačky | BFD | voľne stoj.oceloplech | 1 pole, FM., Kompenz. | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
MOTORICKÉ
HVB pod el.vel. | TH východ | HVB pod el.vel. | RM 1 | voľne stoj.oceloplech | 3 polia | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB pri TG1 | TH východ | HVB pri TG1 | 1RM 2 | voľne stoj.oceloplech | 6 polí | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
pod TG1-uzol generátora | TH východ | pod TG1-uzol generátora | SBS3/G | voľnestojaci | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NSCHÚV | TH východ | NSCHÚV | DT-20 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NSCHÚV | TH východ | NSCHÚV | R-MAR DS-3 | Nástenný oceľovoplechový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
ČOV | TH východ | ČOV | RČ1 | Nástenný plechový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K5 | TH východ | K5 | RM 3 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHUV | TH východ | SCHUV | RM 4 | voľne stoj liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHUV | TH východ | SCHUV | RM 4.1 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K6 | TH východ | K6 | RM 5 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SMH | TH východ | SMH | RM 6 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K5,6 | TH východ | K5,6 | RM 7 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHUV | TH východ | SCHUV | RM 8 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHUV | TH východ | SCHUV | RM 8.1 | voľne stoj plast |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Dek.bazén | TH východ | Dek.bazén | RM 9 | voľne stoj liatinový | 38 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB pod TG4 | TH východ | HVB pod TG4 | RM 10 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
kompresory | TH východ | kompresory | RM11 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K6 | TH východ | K6 | RM 13 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K6 | TH východ | K6 | RM 16 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Autodoprava | TH východ | Autodoprava | RH | voľnestojaci |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
dielňa PS | TH východ | dielňa PS | RM 20 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NVS-BFC1 | TH východ | NVS-BFC1 | RM 20.1 | nástenný liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
dielňa OÚ | TH východ | dielňa OÚ | RM 22 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
pred T4-T8 | TH východ | pred T4-T8 | RM 30 | voľne stoj liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB-SVS-kond. nádrž | TH východ | HVB-SVS-kond. nádrž | RM 40 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB | TH východ | HVB | RM 53 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB stroj ods vent | TH východ | HVB stroj ods vent | RM 54 | voľne stoj.oceloplech | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
TUV pohony | TH východ | TUV pohony | RM 55 | voľne stoj liatinový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB TUV ods vent | TH východ | HVB TUV ods vent | RM 58 | nástenný liatinový | 10skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Domček merania | TH východ | Domček merania | RM 65 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Domček merania | TH východ | Domček merania | RM 66 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Váha | TH východ | Váha | RM 67 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Domček merania | TH východ | Domček merania | DT-7 | nástenný |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB napájačky | TH východ | HVB napájačky | RM80 | nástenný oceloplech | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K5 | TH východ | K5 | RMPVVK5 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K6 | TH východ | K6 | RMLVVK5 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K5 | TH východ | K5 | RMRVK5 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB napájačky | TH východ | HVB napájačky | RM80 | nástenný oceloplech | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NCHUV-Rozvodňa | TH východ | NCHUV-Rozvodňa | RM 1.1-RM 1.10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB-K5 | TH východ | HVB-K5 | RM 500 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB-K6 | TH východ | HVB-K6 | RM 600 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mechanické dielne | TH východ | Mechanické dielne | RMS1 | voľne stoj.oceloplech | 3 polia | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mechanické dielne | TH východ | Mechanické dielne | RMS 2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mechanické dielne | TH východ | Mechanické dielne | RMS 3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mechanické dielne | TH východ |  | RMS 4 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mechanické dielne | TH východ | Mechanické dielne | SK 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Sklad MTZ | TH východ | Sklad MTZ | RMS 12 | voľne stoj.oceloplech | 2 polia | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
kúrenie AJA/BBA | TH východ | kúrenie AJA/BBA | RK1 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB pod TG4 | TH východ | HVB pod TG4 | SSBFA | nástenný liatinový | 2 skrinky | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Odželezňovačka | TH východ | Odželezňovačka | Rovz. MCC1-4 | voľne stoj.oceloplech | 4 polia | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
RSP Nová -Stará | TH východ | RSP Nová -Stará |  |  |  | 1 x 2 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2028: OPaOS; 2030: OPaOS; 2032: OPaOS; 2034: OPaOS | OÚS vykonať 2036
RSP predohrev | TH východ | RSP predohrev |  |  |  | 1 x 2 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2028: OPaOS; 2030: OPaOS; 2032: OPaOS; 2034: OPaOS | OÚS vykonať 2036
SVETELNÉ ROZVÁDZAČE
|  |  | RS10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
kondenzácia | TH východ | kondenzácia | RO1 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
napájačky | TH východ | napájačky | RO2 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SVS príz. k.n. | TH východ | SVS príz. k.n. | RO3 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SVS príz. redukcie | TH východ | SVS príz. redukcie | RO4 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SVS 1.p. OČ | TH východ | SVS 1.p. OČ | RO5 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
TUV | TH východ | TUV | RO6 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NVS | TH východ | NVS | RO7 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHÚV 1.p. | TH východ | SCHÚV 1.p. | RO8 | nástenný liatinový | 14 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHÚV Velín | TH východ | SCHÚV Velín | RO | nástenný plechový | 1 skrinka | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Mlynica | TH východ | Mlynica | RS2 | nástenný plechový | 1 skrinka | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SVS BFB | TH východ | SVS BFB | RO62 | voľne stoj. oceloplech | 2 polia | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BBB | TH východ | BBB | RO62.1 | nástenný ocelop | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SMH | TH východ | SMH | RS-61 | zamurovaný oleľovoplechový |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
El velín ochrany | TH východ | El velín ochrany | RO21 | voľne stoj.oceloplech | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Rozvodňa AJA/BBA | TH východ | Rozvodňa AJA/BBA | RO22 | voľne stoj.oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Príprava prác | TH východ | Príprava prác | RO23 | zamurov oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Podjazd | TH východ | Podjazd | RO24 | zamurov drevo |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Akumulátorovňa | TH východ | HVB Akumulátorovňa | RO25 | nástenný liatinový | 2 skriniek | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Chem laboratórium | TH východ | Chem laboratórium | RO26 | zamurov oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Chem laboratórium | TH východ |  | RO |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB administrat1 | TH východ | HVB administrat1 | RO31 | zamurov oceloplech |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB administrat2 | TH východ | HVB administrat2 | RO32 | zamurov drevo |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
pod TG1 | TH východ | pod TG1 | DT5 | nástenný oceľovoplechový | 1 pole | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Bok NSB | TH východ | Bok NSB | RVO |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Strojovňa | TH východ | Strojovňa | RSBFA1 R1RN |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Kondenzácia | TH východ | Kondenzácia | RSBFA2 RO1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Pod st.el. velínom =BFA | TH východ | Pod st.el. velínom =BFA | RO10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
St. Hotel | TH východ | St. Hotel | RSBFA4 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Dom Vajnorská114 | TH východ | Dom Vajnorská114 | RISBFA1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB-kompres. Tamrotor | TH východ | HVB-kompres. Tamrotor | RS3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NCHÚV | TH východ | NCHÚV | RS3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K5 | TH východ | K5 | RSK5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
K6 | TH východ | K6 | RSK6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K5 | TH východ | HVB Kotol K5 | RRVK5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K6 | TH východ | HVB Kotol K6 | RRVK6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K5 | TH východ | HVB Kotol K5 | RTVK5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K6 | TH východ | HVB Kotol K6 | RTVK6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K5 | TH východ | HVB Kotol K5 | RVVK5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Kotol K6 | TH východ | HVB Kotol K6 | RVVK6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB AJA/BBA | TH východ | HVB AJA/BBA | RK1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB UPSK5,6 | TH východ | HVB UPSK5,6 | R2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB Hl 110V= | TH východ | HVB Hl 110V= | RU1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
UPS K5,6 | TH východ | UPS K5,6 | RU11 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ | BFA | RUS10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ | BFA | RP |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-BFC3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-DC |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-BFB |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-BBB |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-BBC |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-RM2A |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
BFA | TH východ |  | MF-1D |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB-pod velínom K5,6 | TH východ | HVB-pod velínom K5,6 | RZ-1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SVS-prístavok | TH východ | SVS-prístavok | RZ-2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB kondenzácia | TH východ | HVB kondenzácia | RZ-3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NVS | TH východ | NVS | RZ-4 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
SCHÚV | TH východ | SCHÚV | RZ-5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
NCHÚV | TH východ | NCHÚV | RZ-6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
KP centrálny velín | TH východ | KP centrálny velín | RZ-7 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB | TH východ | HVB | R-ATS1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB UPS-1, UPS-2 | TH východ | HVB UPS-1, UPS-2 | R-USP |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
HVB | TH východ | HVB | RZ0 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | R-UPS-AB |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO4 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO7 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO8 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO9 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO11 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO Rez. |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO4 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO5 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO6 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO7 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO8 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO9 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO10 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
AB | TH východ | rozvádzač | DO11 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
22kV hlavná rozv. TP II (HVB) | TH východ | 22kV hlavná rozv. TP II (HVB) | AJA |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
5kV hlavná rozv. TP II (HVB) | TH východ | 5kV hlavná rozv. TP II (HVB) | BBA |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
5kV podr.rozv. SVS (TR 16-19) | TH východ | 5kV podr.rozv. SVS (TR 16-19) | BBB |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
5kV podr.rozv. NVS (TR 21,23) | TH východ | 5kV podr.rozv. NVS (TR 21,23) | BBC |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V rozv. (HVB - prízemie) | TH východ | 400 V rozv. (HVB - prízemie) | BFA |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V podr.rozv.SVS | TH východ | 400 V podr.rozv.SVS | BFB |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V podr.rozv.NVS | TH východ | 400 V podr.rozv.NVS | BFC1 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V podr.rozv.odpoplček. (TR 24) | TH východ | 400 V podr.rozv.odpoplček. (TR 24) | BFC2 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V podr.rozv. PK3 (TR 25) | TH východ | 400 V podr.rozv. PK3 (TR 25) | BFC3 |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
400 V podr.rozv.K8,9 (TR 26,27) | TH východ | 400 V podr.rozv.K8,9 (TR 26,27) | BFH |  |  | 1 x 5 rokov | x | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2031: vykonať v roku 2026
Transformátor T7 | TH východ | Transformátor T7 | Transformátor T7 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Trafnsformátor T10 | TH východ | Trafnsformátor T10 | Trafnsformátor T10 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Transformátor T18 | TH východ | Transformátor T18 | Transformátor T18 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Trafnsformátor T20 | TH východ | Trafnsformátor T20 | Trafnsformátor T20 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Transformátor T105 | TH východ | Transformátor T105 | Transformátor T105 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Trafnsformátor TBTG1 | TH východ | Trafnsformátor TBTG1 | Trafnsformátor TBTG1 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Trafnsformátor TTVK5 | TH východ | Trafnsformátor TTVK5 | Trafnsformátor TTVK5 |  |  | 1 x 4 roky | 1 x 10 rokov | prepadnutá RS a ÚS | 2026: vykonať v roku 2026 + ÚS; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Bleskozvody
hl.výrobný blok | TH východ | hl.výrobný blok | 26 zvodov |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Garáže | TH východ | Garáže | 2 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Parný kotol 3 | TH východ | Parný kotol 3 | 4 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Hotel | TH východ | Hotel | 4 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Nová vým.stanica | TH východ | Nová vým.stanica | 3 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Dielňa oper.údržby | TH východ | Dielňa oper.údržby | 3 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Komín K5 | TH východ | Komín K5 | 2 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Komín K6 | TH východ | Komín K6 | 2 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
SKUV | TH východ | SKUV | 6 zvodov |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Zatepl.sklad | TH východ | Zatepl.sklad | 4 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Sklad chemikálií | TH východ | Sklad chemikálií | 4 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Kotolňa K89 + komín | TH východ | Kotolňa K89 + komín | 7 + 3 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Budova údržby | TH východ | Budova údržby | 8 zvodov |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Reg.stanica plynu | TH východ | Reg.stanica plynu | 4 zvody |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
SMH | TH východ | SMH | 8 zvodov |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
Autodoprava | TH východ | Autodoprava | 6 zvodov |  |  | 1 x 4 roky |  | prepadnutá RS | 2026: vykonať v roku 2026; 2030: OPaOS; 2034: OPaOS
areál TH východ | TH východ | elektrické spotrebiče | revízia | X | MH holding východ | OPaOS 1 x za 2 roky | X |  | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH východ | TH východ | elektrické spotrebiče | kontrola | X | MH holding východ | kontrola 1 x ročne | X |  | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH východ | TH východ | elektrické ručné náradie | revízia | X | MH holding východ | OPaOS 1 x za 2 roky | X |  | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola
areál TH východ | TH východ | elektrické ručné náradie | kontrola | X | MH holding východ | kontrola 1 x ročne | X |  | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola | OPaOS | kontrola