Martin

Súťažné podklady

Predmet zákazky: 		Oprava omietok na budovách

CPV:  		45210000-2

Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry

Kontaktná osoba:    	Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk

Ing.Matula  Martin, 0910891105, martin.matula@mhth.sk

Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Martin, Robotnícka 17

Realizácia:		do 30.11.2026

Zdôvodnenie potreby: 	omietka viacerých budov je narušená, opadaná od muriva, čím spôsobuje      nasiakavosť a poškodzovanie hlbších  vrstiev muriva

- odhad poškodenej plochy na opravu cca 180 m2

Obhliadka:	nutná na základe telefonického,  resp. mailového dohovoru, aspoň jeden deň dopredu s  Matula  Martin, 0910891105, martin.matula@mhth.sk,  alebo

Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk,  najneskôr však jeden deň pred ukončením eAukcie na túto zákazku.

Technická špecifikácia zákazky:

- PSV - Práce a dodávky PSV

- Odstránenie poškodených častí

- Posúdiť zatekanie z ostrešia, alebo vzlínanie vlhkosti a podľa toho zvoliť postup, rozsah

očistenia, penetrácia podkladu, sanačného nástreku

- Vyplnenie nerovností a zarovnanie povrchu stien

- Likvidácia odpadu

- OST -Ostatné

Protiplnenie:

- Pripojenie k elektrickej sieti

- Poskytnutie WC

- Školenie BOZP

Žiadateľ ako súčasť ponuky predloží presný harmonogram prác, kontrolných dní a ukončenia diela

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena za dielo VV bez DPH v EUR.

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

odmietnuť všetky ponuky

- zrušiť súťaž

- osobne rokovať s úspešným uchádzačom