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TEPLÁREŇ MARTIN
SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky: 	Maľovanie stien chodby a zárubní				
CPV:  		45442180-2		
Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry
Kontaktná osoba:    	Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk                                               

Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Martin, Robotnícka 17 

Realizácia:		do 30.11.2026
Zdôvodnenie potreby: 	starý náter stien je popraskaný, zaprášený, nevyhovuje hygienickým štandardom
	- náter kovových zárubní je poškodený, obdratý, zašpinený
Obhliadka:	na základe telefonického,  resp. mailového dohovoru, aspoň jeden deň dopredu s    Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk,  najneskôr však jeden deň pred ukončením súťaže na túto zákazku.
Technická špecifikácia zákazky:
Steny cca    280 m2 + plafón cca  100 m2
- oprava defektov, prasklín a dier
- penetrácia podkladu, maskovanie, prekrytie podláh fóliou
- náter odolný voči oteru, matný, biely
- sokle výška 1,5m /cca131 m2/ náter plneumývateľný, polomatný, bledošedý
Zárubne – kovové   13 ks
- matný alebo polomatný náter odolný voči oteru, umývateľný
- farebný odtieň bledošedá
Priestor chodby je situovaný na I.poschodí budovy, prístup schodišťom.
Odpady vzniknuté pri realizácii ekologicky zlikviduje dodávateľ prác

Protiplnenie:

· Pripojenie k elektrickej sieti
· Poskytnutie WC
· Školenie BOZP

Žiadateľ ako súčasť ponuky predloží presný harmonogram prác, kontrolných dní a ukončenia diela

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní: 	
Najnižšia cena za dielo v EUR bez DPH.
      
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
odmietnuť všetky ponuky
· zrušiť súťaž
· osobne rokovať s úspešným uchádzačom 
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