Tepláreň Martin

Súťažné podklady

Predmet zákazky: 	Maľovanie stien chodby a zárubní

CPV:  		45442180-2

Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry

Kontaktná osoba:    	Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk

Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Martin, Robotnícka 17

Realizácia:		do 30.11.2026

Zdôvodnenie potreby: 	starý náter stien je popraskaný, zaprášený, nevyhovuje hygienickým štandardom

- náter kovových zárubní je poškodený, obdratý, zašpinený

Obhliadka:	na základe telefonického,  resp. mailového dohovoru, aspoň jeden deň dopredu s    Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk,  najneskôr však jeden deň pred ukončením súťaže na túto zákazku.

Technická špecifikácia zákazky:

Steny cca    280 m2 + plafón cca  100 m2

- oprava defektov, prasklín a dier

- penetrácia podkladu, maskovanie, prekrytie podláh fóliou

- náter odolný voči oteru, matný, biely

- sokle výška 1,5m /cca131 m2/ náter plneumývateľný, polomatný, bledošedý

Zárubne – kovové   13 ks

- matný alebo polomatný náter odolný voči oteru, umývateľný

- farebný odtieň bledošedá

Priestor chodby je situovaný na I.poschodí budovy, prístup schodišťom.

Odpady vzniknuté pri realizácii ekologicky zlikviduje dodávateľ prác

Protiplnenie:

- Pripojenie k elektrickej sieti

- Poskytnutie WC

- Školenie BOZP

Žiadateľ ako súčasť ponuky predloží presný harmonogram prác, kontrolných dní a ukončenia diela

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena za dielo v EUR bez DPH.

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

odmietnuť všetky ponuky

- zrušiť súťaž

- osobne rokovať s úspešným uchádzačom